| План работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 54 корп. 2 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Ставрополе на 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность выполнения | Информация о выполнении или причины отклонения от плана |
|  | Содержание общего имущества | Постоянно | Выполнено |
|  | Текущий ремонт общего имущества | По решению общего собрания, по мере необходимости | Выполнено |
|  | Аварийно-ремонтная служба сантех. | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Аварийно-ремонтная служба теплоэн. | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Аварийно-ремонтная служба ВДЭС | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Обслуживание газового оборудования "Горгаз" | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Обслуживание лифтового оборудования | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Освидетельствование лифтового оборудования | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Дератизация "Профилактика" | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Обслуживание автоматики узла учета тепловой энергии | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Выкашивание газонов: газонокосилкой | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Очистка тротуаров и т.д: вручную (3 класса) | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Уборка газонов от случайного мусора | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Очистка тротуаров от снега вручную (3 класс). | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора. | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Уборка контейнерных площадок | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов | По мере необходимости | Выполнено |
|  | Проверка состояния систем холодного водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях | По мере необходимости | Выполнено |